Sanok dnia ……………r.

Sanockie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 59

38 – 500 Sanok

Warunki techniczne

przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie odbiorcy

Podstawa prawna- Rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 15.01. 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sieci ciepłowniczych.

A. Wnioskodawca

……………………………………………………………

B. Informacje dotyczące obiektu

B.1 ……………………………………………………….

# B.2. Przeznaczenie……………………………………….

.

# B.3. Kubatura ogrzewanych pomieszczeń – ................... m³

# B.4. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń – ……….m²

Wnioskodawca uzyskał zgodę na podłączenie do sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej 135/69 ºC  węzła  zlokalizowanego  w  w/w  obiekcie  i  przydział   maksymalnej   mocy  cieplnej

w ilości………., przy obliczeniowym natężeniu przepływu nośnika ciepła………..m³/h (wysokie parametry)

w tym:

- centralne ogrzewanie………..kW.

## C. Granica własności

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## D. Granica eksploatacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

E. Miejsce zainstalowania układów pomiarowo- rozliczeniowych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## F. Nośnik ciepła

F.1. Rodzaj nośnika ciepła – gorąca woda.

F.2. Maksymalna temperatura nośnika ciepła na zasilaniu: ……°C

# F.3. Maksymalna temperatura nośnika ciepła na powrocie …….°C

F.4. Miejsce zainstalowania urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła

zasilanie – sieć – wysokie parametry.

# F.5. Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika…….m³/h

G. Wymogi dotyczące przyłącza ciepłowniczego.

G.1. Miejsce przyłączenia – ………………………………………………………………………...

G.2. Przyłącze ciepłownicze zostanie wykonane jako sieć preizolowana trasą zgodną z projektem

budowlanym.

G.3. Armatura odcinająca kulowa, o połączeniach spawanych.

G.4. Średnica przyłącza-…………………………………………………………………………….

G.5. Obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne…………………………………………………………

Ciepłomierz  przeznaczony  do  pomiaru  ilości  ciepła  dostarczanego  do  obiektu,  będzie zainstalowany na przewodzie powrotnym do sieci, w wersji ultradźwiękowej.

H. Wymogi dotyczące węzła cieplnego.

H.1. Zasilanie   instalacji    odbiorczej    poprzez    węzeł   cieplny   wymiennikowy  kompaktowy

z zastosowaniem wymienników………………………………………………………………

H.2. Węzeł  cieplny  z  armaturą  i  urządzeniami  po  stronie  wysokoparametrowej  na  ciśnienie

robocze 1,6 MPa.

H.3. Pomieszczenie  węzła  z  wentylacja   grawitacyjną   nawiewno - wywiewną,  wyodrębnione,

z możliwością dostępu do urządzeń przez całą dobę – zapewni Odbiorca.

H.4. Rozdzielacze ciepła wyposażone będą w manometry kontrolne i termometry o odpowiednim

zakresie wskazań, niezbędne do określenia i kontroli parametrów pracy

instalacji odbiorczej.

H.5. Odbiorca umożliwi wykonanie oddzielnego zasilania elektrycznego opomiarowanego.

H.6. Układ technologiczny węzła:

- pompa obiegowa c.o…………………………………………………………………………….

- automatyka c.o…………………………………………………………………………………..

- do regulacji temperatury wody w instalacji c.o. zastosowany będzie regulator terminowo-pogodowy z zaworem regulacyjnym o napędzie elektrycznym.

- do regulacji ciśnienia i przepływu zastosowany będzie regulator różnicy ciśnień z funkcją ograniczenia przepływu.

- zawory kulowe.

- wszelkie odwodnienia instalacji odbiorczej i węzła będą zainstalowane w pomieszczeniu węzła i odprowadzone do kanalizacji w sposób grawitacyjny.

- zabezpieczenie instalacji odbiorczej i urządzeń węzła będzie wykonane w systemie zamkniętym z zastosowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego typu…………………….

I. Wymogi formalne.

I.1. Dokumentację  przyłącza  i  węzła  cieplnego  sporządzona  zgodnie  z zasadami określonymi

w  Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r.z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego wykona……………………

I.2. Wszystkie   stosowane  w   wykonawstwie  materiały  i  urządzenia  będą   posiadać  aktualne

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

I.3. Podstawą  do  rozpoczęcia  prac   w   zakresie   realizacji   inwestycji   jest   zawarcie  umowy

o przyłączenie.

I.4. Odbiorca  we  własnym  zakresie  wykona   roboty   związane  z   przystosowaniem  instalacji

centralnego ogrzewania do podłączenia do węzła.

I.5. Zasady     finansowania     budowy    przyłącza    i    węzła    cieplnego     określa    umowa   o

przyłączenie obiektu.

I.6. Wszystkie etapy realizacji inwestycji podlegają odbiorowi przez Dostawcę ciepła.

I.7. Włączenie  do  sieci  ciepłowniczej  wykonane  będzie  w  okresie postoju tej sieci w terminie

uzgodnionym z Dostawcą ciepła..

I.8. Rozpoczęcie  dostawy   ciepła   nastąpi   w   dniu   określonym   w   umowie   o  przyłączenie

obiektu do sieci cieplnej i węzła cieplnego.

I.9. Warunki  przyłączenia  do  sieci  ciepłowniczej  sporządzono  w  dwóch   egzemplarzach,  po

jednym dla każdej za stron.

Udzielone warunki techniczne przyłączenia obowiązują przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia.

……………………………………….